## TRO
NARUČITELJ: OPĆINA DICMO, DICMO KRAJ 43, 21232 DICMO
GRAĐEVINA: PROJEKT OPREMANJA ZELENI OTOK SJEVER U SKLOPU ZELENOG PARKA
DICMO
IZRADA PROJEKTA: T.A.U.OPREMA d.o.o, Kaštel Novi, Šantićeva 23, OIB:92902361494
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
KAŠTEL NOVI, prosinac 2023.

## 1
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
ZELENI OTOK SJEVER |  |  |  |  | GP-12/23
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop materijala u širokom otkopu u svrhu profiliranja
terena do projektom predviđenih kota, sa odvozom na
odgovarajuću deponiju otpadnog građevinskog materijala.
Rad obuhvaća:
_ strojni iskop u širokom otkopu
Predmjerom se predviđa:
_ u materijalu ”B” iskopne kategorije
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 35 |  | 0
2. | Strojni utovar i odvoz viška iskopanog materijala.
Rad obuhvaća:
_ utovar materijala u teretno vozilo
_ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju
otpadnog materijala
U cijenu je uključena i taksa deponije.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 35 |  | 0
1 | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0

## 2
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
ZELENI OTOK SJEVER |  |  |  |  | GP-12/23
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A, | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
2 | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Izrada betonske ploče
Beton klase C25/30. Prije betoniranja potrebno je ugraditi
procjednice od PVC cijevi sa kapom (sve prema detalju
iz projekta). Ukupan broj procejdnica 21kom.
Rad obuhvaća:
_ dobavu i tansport betona na mjesto ugradnje
_ betoniranje
_ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 15 |  | 0
2. | Izrada i ugradnja mrežaste armature betonske ploče
Rad uključuje:
_ dobavu i izradu armature prema projektu (Q-188)
_ transport na mjesto ugradnje
_ ugradnju prema detalju iz projekta
U cijenu uključen i sav pomoćni materijal (distanceri, žica ..)
| Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 500 |  | 0
2 | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0

## 3
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
ZELENI OTOK SJEVER |  |  |  |  | GP-12/23
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
3 | RADOVI GORNJEG USTROJA
1. | Zasipanje terena kamenim drobljencem u sloju debljine 10cm
Ugradnju vršiti uz kontinuirano stabiliziranje odgovarajućim
sredstvom (vibronabijač, vibroploča).
Zasip izvršiti do visine kako je to određeno projektom.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 13 |  | 0
3 | RADOVI GORNJEG USTROJA |  | UKUPNO: |  | 0

## 4
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
ZELENI OTOK SJEVER |  |  |  |  | GP-12/23
Šantićeva 23, Kaštel Novi
B. | OPREMA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
NAPOMENA:
Potrebno je dobaviti i ugraditi tipski predgotovljeni proizvod iz
serijske proizvodnje poznatog proizvođača.
Ponuđač je dužan, prilikom davanja ponude dostaviti:
tehničku specifikaciju proizvoda
grafički prikaz (nacrte, 3D slike)
Sprava za vježbanje mora biti usklađena s normom HRN EN .
16630:2015-06 ili jednakovrijednom, što se dokazuje
uvjerenjem (certifikatom) o kvaliteti.
Jamstveni rok sprava za vježbanje mora biti minimalno 5
godina.
Za klupe potrebno je dostaviti izjavu o sukladnosti.
Certifikat izdaje ovlaštena tvrtka ili ustanova. Iz certifikata
mora biti vidljivo da je proizvod odnosno njegovi sastavni
dijelovi ispravan i siguran za upotrebu. Ponuđač je prije
montaže dužan dostaviti nadzornom inženjeru traženi
certifikat i pripadajući izvještaj o izvršenom ispitivanju te po
njegovom odobrenju pristupiti ugradnji. Izvođač je dužan
prije ugradnje, uvjerenje o kvaliteti s pripadajućim
izvještajem o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti
ugradnji.
4. | OPREMA
1. | Dobava, nabava i ugradnja sprave za vanjsko vježbanje.
Sprava za vanjsko vježbanje -set bučica sa klupom i curl stolom
Sprava služi za jačanje ruku, leđa I prsnog koša.
Predviđena je za korisnike starije od 16 godina.
Oblik i sadržaj sprave:
sprava se sastoji od:
_ konstruktivnih elemenata
_ postolja
_ prečki
_sjedišta
Set bučica:2x21kg, 2x26kg, 2x31kg
Dimenzije sprave (lxšxh): 1290х2200х1100 mm
Bučice su gumene sa zaštitnim lancima.
Temeljenje sprave:
Sprava se temelji na pripremljene betonske temelje prema uputi proizvođača.
Izrada temelja nije predmet ove stavke troškovnika.
Materijal izrade:
Konstruktivni elementi se zrađuju od čeličnih cijevi,
profila i limova.
Veza među elementima vijčana i zavar.
Svi konstruktivni elementi su antikorozivno zaštićeni postupkom
vrućeg cinčanja te plastificirani ili obojani.
| Obračun po kompletu sprave za vanjsko vježbanje. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, nabava i ugradnja sprave za vanjsko vježbanje.
Sprava za vanjsko vježbanje -"lat pulling"
Sprava služi za jačanje ruku, leđa I prsnog koša.
Predviđena je za korisnike starije od 16 godina.
Oblik i sadržaj sprave:
sprava se sastoji od:
_ konstruktivnih elemenata
_ postolja
_ prečki
Set utega: 14x10kg I 6x2,5kg
Utezi su obloženi gumom.
Dimenzije sprave (lxšxh): 1540х1800х2450 mm
Temeljenje sprave:
Sprava se temelji na pripremljene betonske temelje prema uputi proizvođača.
Izrada temelja nije predmet ove stavke troškovnika.
Materijal izrade:
Konstruktivni elementi se zrađuju od čeličnih cijevi,
profila i limova.
Veza među elementima vijčana i zavar.
Svi konstruktivni elementi su antikorozivno zaštićeni postupkom
vrućeg cinčanja te plastificirani ili obojani.
| Obračun po kompletu sprave za vanjsko vježbanje. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, nabava i ugradnja sprave za vanjsko vježbanje.
Sprava za vanjsko vježbanje -"čučnjevi"
Sprava služi za jačanje nogu I trbušnih mišića.
Predviđena je za korisnike starije od 16 godina.
Oblik i sadržaj sprave:
sprava se sastoji od:
_ konstruktivnih elemenata
_ postolja
_ prečki
Set utega: 14x10kg I 6x2,5kg
Utezi su obloženi gumom.
Dimenzije sprave (lxšxh): 1580х1860х1940 mm
Temeljenje sprave:
Sprava se temelji na pripremljene betonske temelje prema uputi proizvođača.
Izrada temelja nije predmet ove stavke troškovnika.
Materijal izrade:
Konstruktivni elementi se izrađuju od čeličnih cijevi,
profila i limova.
Veza među elementima vijčana i zavar.
Svi konstruktivni elementi su antikorozivno zaštićeni postupkom
vrućeg cinčanja te plastificirani ili obojani.
| Obračun po kompletu sprave za vanjsko vježbanje. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, nabava i ugradnja sprave za vanjsko vježbanje.
Sprava za vanjsko vježbanje -"multi sprava"
Sprava služi za jačanje svih mišića.
Predviđena je za korisnike starije od 16 godina.
Oblik i sadržaj sprave:
sprava se sastoji od:
_ konstruktivnih elemenata
_ postolja
_ stupova I greda okvira
_ prečki
_ utega na vodilicama
Set utega: 10x10kg I 6x2,5kg
Utezi su obloženi gumom.
Dimenzije sprave (lxšxh): 2110х1390х1510 mm
Temeljenje sprave:
Sprava se temelji na pripremljene betonske temelje prema uputi proizvođača.
Izrada temelja nije predmet ove stavke troškovnika.
Materijal izrade:
Konstruktivni elementi se izrađuju od čeličnih cijevi,
profila i limova.
Veza među elementima vijčana i zavar.
Svi konstruktivni elementi su antikorozivno zaštićeni postupkom
vrućeg cinčanja te plastificirani ili obojani.
| Obračun po kompletu sprave za vanjsko vježbanje. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, nabava i ugradnja sprave za vanjsko vježbanje.
Sprava za vanjsko vježbanje -"bench"
Sprava služi za jačanje svih mišića.
Predviđena je za korisnike starije od 16 godina.
Oblik i sadržaj sprave:
sprava se sastoji od:
_ konstruktivnih elemenata
_ postolja
_ stupova I greda okvira
_ prečki
_ utega na vodilicama
Set utega: 10x20kg I 8x2,5kg
Utezi su obloženi gumom.
Dimenzije sprave (lxšxh): 2420х1590х1260 mm
Temeljenje sprave:
Sprava se temelji na pripremljene betonske temelje prema uputi
proizvođača.
Izrada temelja nije predmet ove stavke troškovnika.
Materijal izrade:
Konstruktivni elementi se izrađuju od čeličnih cijevi,
profila i limova.
Veza među elementima vijčana i zavar.
Svi konstruktivni elementi su antikorozivno zaštićeni postupkom
vrućeg cinčanja te plastificirani ili obojani.
| Obračun po kompletu sprave za vanjsko vježbanje. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava, nabava i ugradnja klupe čelik-drvo bez naslona.
Dimenzije 1800x500x565 mm.
Konstrukcija od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno
zaštičenih zapečenim prahom. Sjedište je izrađeno od sibirskog
ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode.
Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim
postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.
Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje
te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.
Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima
na bazi vode.
Temeljenje sprave:
Sprava se temelji na pripremljene betonske temelje prema
uputi proizvođača.
| Obračun po kom ugrađene klupe | kom | 2 |  | 0
4. | OPREMA |  | UKUPNO: |  | 0

## REKAPIT
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. | oznaka projekta:
ZELENI OTOK SJEVER |  |  | GP-6/23
Šantićeva 23, Kaštel Novi
R.b. | Opis stavke |  | Iznos
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
1 | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
2 | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  | 0
3 | RADOVI GORNJEG USTROJA |  | 0
A. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKOG ZANATSKIH RADOVA |  | 0
B. | OPREMA
| OPREMA |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OPREMA |  | 0
A+B | REKAPITULACIJA SVEUKUPNO |  | 0
| PDV |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  | 0
Obračun po stvarno izvedenim količinama